## Sheet1
BOQ Item Sr No(unique no - alphanumeric) | HSN / SAC Code (Numeric) | Item Description(Text) | Unit(Text) | Scheduled Qty(Numeric) | Design Qty(Numeric) | Rate Basic(Numeric) | GST %(Numeric) | Non-Scheduled(Yes/No)
1 | 500016093 | 250V AC Under Voltage coil - ACB | EA | 14 | 14 | 1000 | 18 | N
2 | 500011322 | 220V DC Shunt Trip Coil | EA | 14 | 14 | 1000 | 18 | N
3 | 50021824 | Integr&Monit. Server,UPS,SCADA,Batt Room | EA | 2 | 2 | 41250 | 18 | N
4 | 50021825 | Integration of UPS,FSS&DGS wt BMS | EA | 6 | 6 | 17000 | 18 | N
5 | 50021826 | Laying 1.1kV 4Cx1.5mm² Cu Ar XLPE Cable | m | 500 | 500 | 254 | 18 | N
6 | 50021823 | Integr&Monit. Main RMU Panel | EA | 3 | 3 | 39375 | 18 | N
7 | 50021822 | Automation of Unmotorised LT ACB | EA | 1 | 1 | 113300 | 18 | N
8 | 500005580 | Interlock Pin | EA | 14 | 14 | 1000 | 18 | N
9 | 500007161 | Multifunction Digital Energy Meter | EA | 91 | 91 | 3000 | 18 | N
10 | 500016324 | 0-1200 A Digital Ammeter | EA | 63 | 63 | 3000 | 18 | N
11 | 500002598 | AC Digital Voltmeter | EA | 49 | 49 | 3000 | 18 | N
12 | 500006279 | Indication Lamp (R/Y/B) | EA | 14 | 14 | 500 | 18 | N
13 | 500020281 | Indication Lamp - DC Supply O/F/T | EA | 84 | 84 | 500 | 18 | N
14 | 500004728 | MCB Thermal Magnetic Push Button Control | EA | 12 | 12 | 10000 | 18 | N
15 | 500009472 | Interlocking Contact | EA | 7 | 7 | 20000 | 18 | N
16 | 500028639 | 250/125A μp base 36kA MCCB | EA | 6 | 6 | 47650 | 18 | N
17 | 500028637 | 32A 5 Pin Industrial Plug & Socket | EA | 30 | 30 | 3437.99 | 18 | N
18 | 500028638 | UTP CAT6 Cable in 20mm Ø PVC Conduit | m | 200 | 200 | 167 | 18 | N
19 | 500028628 | 4 Port 10/100Mbps Switch+802.1d&802.3ad | EA | 2 | 2 | 18375 | 18 | N
20 | 500024209 | 4U Wall Mount Rack for Switches | EA | 1 | 1 | 13124.58 | 18 | N
21 | 500028627 | 440V 800A 4P ACB wt μP Relay&RS485 Port | EA | 6 | 6 | 270000 | 18 | N
22 | 500028640 | 100x10mm 440V Al Colour Coded Bus Bar | EA | 1 | 1 | 100000 | 18 | N
23 | 500028631 | 150kVAR 440V 3Ø Capacitor Bank | EA | 1 | 1 | 450000 | 18 | N
24 | 500028632 | 4P 440V 800A MCCB wt MFM & Indicator | EA | 1 | 1 | 151000 | 18 | N
25 | 500028634 | 4P 440V 250A MCCB wt 2 sq. Compartment | EA | 8 | 8 | 110000 | 18 | N
26 | 500028602 | 4P 440V 800A MCCB wt Mech. Interlock | EA | 1 | 1 | 100000 | 18 | N
27 | 500028636 | 4P 440V 250A MCCB wt MFM Meter | EA | 2 | 2 | 160000 | 18 | N
28 | 500028616 | 4P 440V 63A MCCB | EA | 10 | 10 | 30000 | 18 | N
29 | 500000784 | 1.1kV XLPE FRLS 3.5Cx300 Al Ar Pwr Cable | km | 0.1 | 0.1 | 1580000 | 18 | N
30 | 500000780 | 1.1kV XLPE FRLS 3.5Cx120 Al Ar Pwr Cable | km | 0.05 | 0.05 | 1325000 | 18 | N
31 | 500004559 | LT Earthing Set | EA | 2 | 2 | 15500 | 18 | N
32 | 500017593 | 25x5 mm GI Strip | m | 40 | 40 | 575 | 18 | N
33 | 500003582 | CB Closing Coil | EA | 14 | 14 | 3000 | 18 | N
34 | 500026462 | Spring Charge Motor for 22kV GIS | EA | 14 | 14 | 3000 | 18 | N
35 | 500028603 | 1.1kV XLPE 3.5Cx120mm² Cable Term. Kit | EA | 10 | 10 | 3700 | 18 | N
36 | 500028604 | 1.1kV XLPE 3.5Cx300mm² Cable Term. Kit | EA | 6 | 6 | 2700 | 18 | N
37 | 50001690 | Commissioning Charges | EA | 32 | 32 | 5000 | 18 | N
38 | 500000290 | Miscellaneous Items for GIS | EA | 10 | 10 | 2000 | 18 | N